## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 52/38
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Lote
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 22/09/2021 09:00:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
16349 | 0001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO TIPO CURTO 1,5M A 1,8M.: | SERVIÇOS | 50 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01
16351 | 0002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO TIPO MÉDIO 3,0M A 3,4M: | SERVIÇOS | 50 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01
16348 | 0003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CINTA/PARAFUSO: | SERVIÇOS | 100 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01
16350 | 0004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE PERFURAÇÃO, CONECTORES CUNHA PARA ATERRAMENTO, CABOS E DEMAIS CONEXÕES.: | SERVIÇOS | 100 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01
16346 | 0005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 140W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21.000 LUMENS, CONSTRUÍDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE (CORPO ÚNICO) EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE AO CALOR, COMPOSTA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDS) BRANCO, ALTOBRILHO, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 120V A 277V OU MAIS AMPLO. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO (AJUSTE DE PESCOÇO) DE NO MÍNIMO -5° A +5°. DEVERÁ TER GRAU DE PROTEÇÃO DE CARCAÇA MÍNIMO IP66 TOTAL, TANTO PARA O CONJUNTO ÓTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (DRIVER E DPS). DEVERA POSSUIR LENTE SECUNDARIA DE VIDRO PLANO TEMPERADO DE NO MÍNIMO 4MM DE ESPESSURA E GRAU DE PROTEÇÃO IK 08 OU SUPERIOR. TEMPERATURA DE COR DE 5.000K (ACEITÁVEL +/- 10%). ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC), ≥ 70. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 70.000 HORAS COM L70 (MANUTENÇÃO DE 70% DO FLUXO INICIAL).: AS LUMINÁRIAS DEVEM POSSUIR SUPRESSOR DE SURTOS DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 10KV / 10KA. FATOR DE POTÊNCIA≥ 0,95. TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 020 DE 15/02/2017 INMETRO. O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA LUMINÁRIA EMITIDO POR UNIDADE CERTIFICADA PELO INMETRO E CATÁLOGO DOS PRODUTOS PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEVERÃO INTEGRAR O ENVELOPE DA PROPOSTA. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE. | SERVIÇOS | 50 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01
16344 | 0006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 60W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LUMENS, CONSTRUÍDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE (CORPO ÚNICO) EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE AO CALOR, COMPOSTA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDS) BRANCO, ALTOBRILHO, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 120V A 277V OU MAIS AMPLO. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO (AJUSTE DE PESCOÇO) DE NO MÍNIMO -5° A +5°. DEVERÁ TER GRAU DE PROTEÇÃO DE CARCAÇA MÍNIMO IP66 TOTAL, TANTO PARA O CONJUNTO ÓTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (DRIVER E DPS). DEVERA POSSUIR LENTE SECUNDARIA DE VIDRO PLANO TEMPERADO DE NO MÍNIMO 4MM DE ESPESSURA E GRAU DE PROTEÇÃO IK 08 OU SUPERIOR. TEMPERATURA DE COR DE 5.000K (ACEITÁVEL +/- 10%). ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC), ≥ 70. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 70.000 HORAS COM L70 (MANUTENÇÃO DE 70% DO FLUXO INICIAL).: AS LUMINÁRIAS DEVEM POSSUIR SUPRESSOR DE SURTOS DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 10KV / 10KA. FATOR DE POTÊNCIA≥ 0,95. TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 020 DE 15/02/2017 INMETRO. O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA LUMINÁRIA EMITIDO POR UNIDADE CERTIFICADA PELO INMETRO E CATÁLOGO DOS PRODUTOS PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEVERÃO INTEGRAR O ENVELOPE DA PROPOSTA. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE. | SERVIÇOS | 300 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01
16345 | 0007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 90W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LUMENS, CONSTRUÍDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE (CORPO ÚNICO) EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE AO CALOR, COMPOSTA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDS) BRANCO, ALTOBRILHO, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 120V A 277V OU MAIS AMPLO. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO (AJUSTE DE PESCOÇO) DE NO MÍNIMO -5° A +5°. DEVERÁ TER GRAU DE PROTEÇÃO DE CARCAÇA MÍNIMO IP66 TOTAL, TANTO PARA O CONJUNTO ÓTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (DRIVER E DPS). DEVERA POSSUIR LENTE SECUNDARIA DE VIDRO PLANO TEMPERADO DE NO MÍNIMO 4MM DE ESPESSURA E GRAU DE PROTEÇÃO IK 08 OU SUPERIOR. TEMPERATURA DE COR DE 5.000K (ACEITÁVEL +/- 10%). ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC), ≥ 70. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 70.000 HORAS COM L70 (MANUTENÇÃO DE 70% DO FLUXO INICIAL).: AS LUMINÁRIAS DEVEM POSSUIR SUPRESSOR DE SURTOS DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 10KV / 10KA. FATOR DE POTÊNCIA≥ 0,95. TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 020 DE 15/02/2017 INMETRO. O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA LUMINÁRIA EMITIDO POR UNIDADE CERTIFICADA PELO INMETRO E CATÁLOGO DOS PRODUTOS PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEVERÃO INTEGRAR O ENVELOPE DA PROPOSTA. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE. | SERVIÇOS | 100 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01
16347 | 0008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROTEÇÃO DE CARCAÇA COMPATÍVEL COM LUMINÁRIAS.: | SERVIÇOS | 450 | 0 | 0 |  | 15266 | LOTE 01 | 0
16352 | 0001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTAÇÃO TIPO CRUZETA PARA POSTE ORNAMENTAL 3 OU 4 PÉTALAS: | SERVIÇOS | 100 | 0 | 0 |  | 15267 | LOTE 02
16354 | 0002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL EM AÇO GALVANIZADO 5 METROS: | SERVIÇOS | 50 | 0 | 0 |  | 15267 | LOTE 02
16353 | 0003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL EM AÇO GALVANIZADO 8 METROS: | SERVIÇOS | 50 | 0 | 0 |  | 15267 | LOTE 02 | 0
16365 | 0001 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PONTO MANUTENIDO INSTALAÇÃO DE LED: INCLUSO MAO DE OBRA E TODOS MATERIAIS (LUMINARIA, RELE, CONECTORES CABOS E ETC) | SERVIÇOS | 600 | 0 | 0 |  | 15268 | LOTE 03
16364 | 0002 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PONTO MANUTENIDO INSTALAÇÃO VAPOR SODIO / METALICA: INCLUSO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA (LAMPADA, REATOR, CONECOTRES E ETC). | SERVIÇOS | 600 | 0 | 0 |  | 15268 | LOTE 03
16356 | 0003 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA, BRAÇO, REATOR E LÂMPADA (SOMENTE SERVIÇO): | SERVIÇOS | 300 | 0 | 0 |  | 15268 | LOTE 03 | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)